Nazwy zasobów VISA

|  | Nazwa urządzenia | Nazwa zasobu VISA |
| --- | --- | --- |
| # Stanowisko S-1 |  |  |
| 1 | dvm4 | TCPIP::156.17.45.35::GPIB0,23::INSTR |
| 2 | dvm5 | TCPIP::156.17.45.35::GPIB0,24::INSTR |
| 3 | freq | TCPIP::156.17.45.35::GPIB0,25::INSTR |
| 4 | sinus | TCPIP::156.17.45.35::GPIB0,26::INSTR |
| # Stanowisko S-2 |  |  |
| 1 | zas1 | TCPIP::156.17.45.28::GPIB1,17::INSTR |
| 2 | zas2 | TCPIP::156.17.45.28::GPIB1,18::INSTR |
| 3 | scan1 | TCPIP::156.17.45.28::GPIB1,19::INSTR |
| 4 | dvm1 | TCPIP::156.17.45.28::GPIB1,20::INSTR |
| # Stanowisko S-3 |  |  |
| 1 | hp_zas | TCPIP::156.17.45.27::GPIB0,1::INSTR |
| 2 | hp_dvm1 | TCPIP::156.17.45.27::GPIB0,2::INSTR |
| 3 | hp_gen | TCPIP::156.17.45.27::GPIB0,3::INSTR |
| 4 | hp_osc | TCPIP::156.17.45.27::GPIB0,4::INSTR |
| 5 | hp_dvm2 | TCPIP::156.17.45.27::GPIB0,5::INSTR |
| # Stanowisko S-4 |  |  |
| 1 | vxi_dvm | TCPIP::156.17.45.29::GPIB0,9,3::INSTR |
| 2 | vxi_gen | TCPIP::156.17.45.29::GPIB0,9,10::INSTR |
| 3 | commutator | TCPIP::156.17.45.29::GPIB0,18::INSTR |

Pomocnicza biblioteka użytkownika user_open.llb :

- Umiejscowienie - Program Files\National Instruments\LabView 6.1\user.lib.

- Zawartość :

  - 2open.vi – otwarcie i zajęcie na wyłączność dwóch sesji urządzeniowych;

  - 3open.vi - otwarcie i zajęcie na wyłączność trzech sesji urządzeniowych;

  - 4open.vi - otwarcie i zajęcie na wyłączność czterech sesji urządzeniowych;

  - close_all.vi – zwolnienie i zamknięcie wszystkich otwartych sesji.

Przykłady dla poszczególnych stanowisk (C:\temp) :

- samp_s1.vi

- samp_s2.vi

- samp_s3.vi

- samp_s4.vi