## Slide 1: Technika kreowania podprogramu w LabView
Konstruowanie subVI i konfigurowanie jego własności.

## Slide 2: Programowanie proceduralne; Podprogram.
Programowanie proceduralne to zasada programowania zalecająca dzielenie kodu na procedury, czyli fragmenty wykonujące ściśle określone operacje.
Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) to wydzielona część programu wykonująca określone operacje.
Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.
Definicja podprogramu oprócz jego kodu obejmuje też deklarację argumentów jego wywołania. Podprogram dysponuje argumentami wejściowymi i wyjściowymi.
Argumenty wejściowe dostarczają dane z miejsca wywołania do podprogramu.
Argumenty wyjściowe zapewniają zwrócenie danych wynikowych do procedury wywołującej dany podprogram.
Przykład definicji nagłówka funkcji w języku C:
Void my_function ( int arg1, float arg2, double *ptr1, int *ptr2 )

## Slide 3: Podprogram w LabView (analogia do języka C)
Definicja funkcji w języku C:
Void Unit_RC (DUT Enum, float Freq_in, float C, float R,
double &Ku, double &Freq_out )
{ . . .
. . .
}
Ikona – unikalny obrazek identyfikujący węzeł podprogramu w diagramie wykorzystującym ten subVI.
Unikalność tylko dla zapewnienia jednoznaczności i czytelności kodu diagramu.
Złącze – wraz z elementami kontrolnymi pulpitu definiuje wejścia i wyjścia subVI.

## Slide 4: Technika kreowania podprogramu LabView
Zbudowanie programu VI realizującego algorytm podprogramu. Powstaje samodzielny program wykonujący zadania przewidziane dla podprogramu, złożony z pulpitu i diagramu. Program zostaje zachowany w postaci pliku VI o unikalnej nazwie. Każdy program VI jest potencjalnie podprogramem.
Edycja ikony reprezentującej podprogram w diagramach innych programów. Obrazek identyfikujący węzeł podprogramu w innych diagramach powinien być unikalny, aby zapewnić jednoznaczność odczytu kodu programu. Środowisko wykonawcze do rozpoznania subVI wykorzystuje nazwę pliku VI a nie ikonę.
Definicja argumentów podprogramu. Obejmuje:
  Wytypowanie wejść i wyjść danych ( elementy kontrolne i wskaźnikowe pulpitu podprogramu).
  Określenie budowy złącza i przypisanie konkretnych wejść i wyjść do końcówek złącza.
  Określenie statusu wejść.
Zdefiniowanie własności podprogramu.
Utworzenie informacji pomocniczych (wspomagających programistę).
Zapisanie dokonanych zmian projektu ( plik o nazwie ustalonej w pkt 1).

## Slide 5: Program VI z przeznaczeniem na podprogram.
Buduje się go tak jak każdy program VI. Różnica może dotyczyć wyłącznie projektu pulpitu, głównie w zakresie formy wizualnej.
Najczęściej użytkownik aplikacji widzi i posługuje się jej pulpitem. Pulpity zastosowanych podprogramów zwykle nie są uwidaczniane.
Jeśli podprogram ma spełniać typowe funkcje podprogramów forma jego pulpitu powinna być możliwie prosta.
Można określić własności subVI tak, aby jego pulpit był widoczny. Wtedy forma graficzna pulpitu oraz własności obiektów kontrolnych są istotne (np. format wyświetlanych wartości numerycznych, kolory itp. ).

## Slide 6: Rola elementów pulpitu w podprogramie.
Każdy obiekt nastawczy pulpitu stanowi wejście danych i może być użyty jako argument wejściowy podprogramu, czyli wejście danych subVI.
Każdy obiekt wskaźnikowy pulpitu stanowi wyjście danych i może być użyty jako argument wyjściowy podprogramu, czyli wyjście danych subVI.
Nadanie obiektom pulpitu statusu wejść i wyjść następuje poprzez zdefiniowanie złącza podprogramu (subVI connector), które polega na powiązaniu poszczególnych pól złącza z obiektami pulpitu.
Złącze subVI.
Powiązanie wykonuje się za pomocą narzędzia ”szpulki”, zaznaczając wybrane pole złącza a następnie obiekt pulpitu.
Pola bez powiązania z obiektem pulpitu mają kolor biały. Powiązane przyjmują kolory odpowiadające typom danych.

## Slide 7: Edycja złącza subVI.
Edycję złącza można wykonać wyłącznie w oknie edytora pulpitu wykorzystując menu podręczne pola Ikona/Złącze.
Wejście do edycji złącza podprogramu.
Edycja postaci złącza – liczba, rozkład pól itd.

## Slide 8: Liczba wejść i wyjść podprogramu.
Maksymalna liczba wejść i wyjść podprogramu jest podyktowana dopuszczalną liczbą pól złącza (28).
Przy dużej liczbie prostych danych wejściowych i wyjściowych można je grupować w typy złożone – struktury.
Powiązane logicznie dane można w ten sposób grupować zmniejszając liczbę osobnych wejść/wyjść podprogramu lub zapewnić dostarczenie więcej niż 28 prostych danych.
Wejście specyfikacji filtru FIR
jest klastrem złożonym z siedmiu prostych danych.
Liczba osobnych wejść i wyjść a także sposób grupowania prostych danych decyduje o wygodzie użycia podprogramu.

## Slide 9: Status wejścia podprogramu.
Status doprowadzenia danej do wejścia:
  Wymagane – zawsze wymaga doprowadzenia danej;
  Polecane – wejście może pozostać nie podłączone do źródła danych (jest ostrzeżenie);
  Opcjonalne - wejście może pozostać nie podłączone do źródła danych (brak ostrzeżenia);
  Wejścia ze statusem innym niż Required wymagają zdefiniowania dla nich wartości domyślnych wykorzystywanych przy braku danych zewnętrznych. Analogia do funkcji z argumentami domyślnymi.
Przykład:
Podprogram oblicza Ku dla zadanych wartości R, C i Freq_in.
Wejścia R, C i Freq_in powinny zawsze korzystać z doprowadzonych danych.
Nie ma sensownego uzasadnienia dla wartości domyślnych.
Wejściom R, C i Freq_in należy przypisać status Required.

## Slide 10: Przykład wejść ze statusem polecanym.
Podprogram oblicza macierz [A] dla jednoelementowego czwórnika z impedancją szeregową, którą reprezentuje układ zastępczy L w szereg z równoległym układem R i C.
Poprzez dane z wejść R, C i L można praktycznie modelować dowolny rzeczywisty dwójnik.
Jeśli wejścia R, C i L otrzymają status Recommended oraz podane wartości domyślne to zapewni się łatwy sposób modelowania różnych impedancji Zs.

## Slide 11: Nazwy wejść i wyjść podprogramu.
Obiekty pulpitu stanowiące wejścia i wyjścia subVI powinny otrzymać sensowne nazwy (własność Label obiektów). Powody:
Czytelność projektu podprogramu;
Help kontekstowy podaje automatycznie opis węzła w zakresie definicji wejść i wyjść.
Przy aktywności narzędzia realizacji połączeń pokazywane są ich nazwy.
Zastosowanie sensownych opisów będzie istotną pomocą dla programisty. Prosta auto-dokumentacja wskazuje przeznaczenie wejść i wyjść węzła.

## Slide 12: Konfigurowanie własności podprogramu.
Wejście do definiowania własności programu VI; także podprogramu.
Kategorie konfigurowanych własności programu VI.
Najistotniejsze:
Tryb wykonania
Tryb użycia pulpitu
Rozmiar i skalowalność pulpitu
Dokumentacja pomocnicza
Zabezpieczenie i prywatność projektów.

## Slide 13: Rozszerzona informacja pomocnicza.
Pełny opis pomocniczy można zawrzeć w pliku z tekstem w formacie HLP lub HTML.
Odwołanie do niego umieścić w pozycji Help Path.
Help kontekstowy automatycznie podaje wówczas odnośnik do pełnej dokumentacji.

## Slide 14: Wykorzystanie pulpitu podprogramu w aplikacji.
Zaznaczenie opcji Dialog oznacza, że pulpit podprogramu pojawi się na ekranie i pozostanie na nim do zakończenia działania podprogramu.
Podobne własności można uzyskać zaznaczając opcję Custom i w odpowiedni sposób konfigurując własności opcji dostosowanej do życzeń projektanta.
Opcja Dialog posiada szereg specyficznych, ustalonych własności.
W opcji Dialog subVI zachowuje się jak okno dialogowe w systemie operacyjnym tak, że w czasie jego aktywności użytkownik nie może współpracować z innymi oknami LabView . Po wywołaniu podprogramu :
  Pulpit staje się widoczny ;
  Nie ma belki menu oraz narzędziowej;
  Użytkownik nie może modyfikować rozmiarów okna, ale może zamknąć okno.

## Slide 15: Wielokrotne, równoległe wykorzystanie podprogramu.
SubVI One Plot.vi gromadzi dostarczane struktury Cluster XY w tablicy Array out.
Gdy dana indeksująca Clear ma wartość 0, tworzona jest nawa tablica z jednym elementem XY.
Dla wartości indeksujących >0 elementy XY są dołączane do istniejącej tablicy. Zrealizowano to za pomocą zmiennej lokalnej do tablicy i węzła budującego tablicę przez dołączanie.
Dwa wystąpienia subVI w przykładowym programie korzystają z tego samego zaalokowanego obszaru pamięci. Skutkiem tego jest błędna prezentacja danych.

## Slide 16: SubVI z możliwością wykorzystania w wielu instancjach.
Każdy podprogram, który zapamiętuje dane musi pracować w trybie Reentrreeant (wielobieżny), aby mógł występować w wielu instancjach.
Tryb Reentrant wyłączony :
Tryb Reentrant włączony :