## Slide 1: Założenia projektowe
8 piętrowy hotel
    na parterze znajduje się kasyno
    na 7 piętrze znajduje się restauracja
2 systemy wind
    4 windy 8-mio osobowe
    2 windy 20-sto osobowe
Badane algorytmy
    last floor
    next floor

## Slide 2: Dane wejściowe
Ilość pięter = 8
Średni czas przejazdu windy pomiędzy piętrami = 2 sek
Średni czas postoju niepustej windy na piętrze = 5 sek
Maksymalna liczba oczekujących na windę = 40
Średnia liczba zgłoszeń na min na parterze = 4
Częstotliwość odwiedzania parteru = 6
Średnia liczba zgłoszeń na min na ostatnim piętrze = 2
Częstotliwość odwiedzania ostatniego piętra = 2
Czas symulacji = 12 godzin
Ilość wind
Max liczba pasażerów w windzie
4 | 2
8 | 20

## Slide 3: Badania średniego czasu oczekiwania Sterowanie algorytmem last floor

## Slide 4: Badania maksymalnego czasu oczekiwania Sterowanie algorytmem last floor

## Slide 5: Liczba ruchów windy pomiędzy piętrami Sterowanie algorytmem last floor

## Slide 6: Wnioski symulacji instalacji wind opartej na algorytmie last floor
Średni czas oczekiwania na windę
  Ze wzrostem liczby wind rośnie przewaga systemu
  4 wind 8-osobowych
  Stosując powyższy system zyskujemy ok. 25% czasu
Maksymalny czas oczekiwania na windę
  Duże znaczenie ma pojemność windy
  Przy instalacji wind 20-osobowych powyżej 2 wind występuje niewielki zysk reżimów czasowych
  Przy instalacji 2 wind 20-osobowych zyskujemy 70 sekund a więc 20% z maks. Czasu oczekiwania
Liczba ruchów pomiędzy sąsiednimi piętrami
  Dla systemu 2-windowego pomniejszamy liczbę ruchów o 30%

## Slide 7: Badania średniego czasu oczekiwania Sterowanie algorytmem next floor

## Slide 8: Badania maksymalnego czasu oczekiwania Sterowanie algorytmem next floor

## Slide 9: Liczba ruchów windy pomiędzy piętrami Sterowanie algorytmem next floor

## Slide 10: Wnioski symulacji instalacji wind opartej na algorytmie next floor
Średni czas oczekiwania na windę
  Przewaga instalacji wind 8-osobowych niezależnie od ilości wind
  Instalując 4 windy 8-osobowe zyskujemy ok. 45% czasu
Maksymalny czas oczekiwania na windę
  Wraz ze wzrostem liczby wind maleje przewaga systemu wind z kabinami 8-osobowymi
  Przy instalacji 2 wind 20-osobowych tracimy w krytycznych warunkach 300 sekund (90% czasu dla 4 kabin 8-osobowych)
Liczba ruchów pomiędzy sąsiednimi piętrami
  Dla systemu 2-windowego pomniejszamy liczbę ruchów o 30%
Hi! Can you send me this items to Europe by USPS Airmail or EMS? I'm honest and fast paying person - check my feedbacks. I hope it won't be problem to mark parcel as a gift and write lower value? best regards Piotr Komoniewski www.komoniewski.com

## Slide 11: Zestawienie wyników badanych rozwiązań
Dla wygody użytkownika wybieramy system
4 wind 8-osobowych sterownych alg. next floor
Od strony ekonomicznej wybieramy system
2 wind 20-osobowych sterownych alg. Last floor
 | Last floor | Next floor | Last floor | Next floor
Kryterium\system | 4 x 8os | 2 x 20os | 4 x 8os | 2 x 20os
Śred. czas oczekiwania | 33,0 | 40,6 | 24,8 | 46,0
Maks. czas oczekiwania | 471,0 | 350,9 | 354,3 | 649,6
Liczba ruchów wind | 22350,9 | 16876,8 | 26731,5 | 18266,5